## Prilog II-1
Prilog II-1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK
RADOVI MONTAŽE NOVE PVC STOLARIJE I ALUMINIJSKE STOLARIJE, GRUPA 1. IZVOĐENJE RADOVA DEMONTAŽE STARE DRVENE STOLARIJE, DOBAVA I MONTAŽA NOVE PVC STOLARIJE
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s naručiteljem i nadzornom službom za svaki pojedini slučaj. Sve mjere provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci naručitelja i nadzorne službe.
PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE GRADILIŠTA
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti. Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje. Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL I RAD
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
OTPADNI MATERIJAL
U cijeni stavke uračunato završno čišćenje gradilišta nakon završetka radova od svih ostataka te ispravno zbrinjavanje na deponiju. Zbrinjavanje otpada podrazumijeva i odvoz preuzetog otpada, a dinamika preuzimanja i zbrinjavanja otpada se također obavlja i sukcesivno tijekom obavljanja radova prema potrebama Naručitelja.
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | DEMONTAŽA STARE DRVENE STOLARIJE I PROZORSKIH KLIMA |  |  | 0 | 0
1.1. | Demontaža stare drvene stolarije izrezivanjem okvira uz minimalna oštećenja špaleta i zidova. U cijenu je uključen odvoz i zbrinjavanje šute, drvenih profila i stakla. | m' | 100 |  | 0
1.2. | Demontaža starih prozorskih klima uređaja koji su trenutno ugrađeni u prozorima. | kom | 6 |  | 0
2. | DOBAVA I MONTAŽA NOVE PVC STOLARIJE
Dobava nove PVC stolarije izrađene od kvalitetnih profila (polietilen-polivinil klorid) tzv. "teži profili" koji imaju deblje stijenke u "A" klasi. "PVC" profil treba imati minimalno pet zračnih komora ili više; profili trebaju biti u potpunosti ojačani pocinčanim čeličnim cijevima/profilima; boja: bijela; kvaliteta profila: otpornost od UV zračenja, dugovječnost i otpornost vremenskim utjecajima bez promjene boje profila stolarije; svaki prozor treba imati PVC klupčicu (unutarnju) . Karakteristični prozor se sastoji od tri krila od kojih je srednje krilo fiksno, a bočna su zaokretno/otklopna; sva krila su jednake širine u dužinskom smislu; svaki prozor ima PVC klupčicu. Ostakljenje IZO staklo 4 + 16 + 4 mm izvedbe niske emisije (low-E); okovi PVC stolarije trebaju biti visoke razine kvalitete obzirom na težinu prozorskih okana i stakla kako bi se osiguralo lagano otvaranje/zatvaranje, sigurnost i dugotrajnost. - Vidljiva stijenka minimalne debljine: 2,8 mm - Nevidljiva stijenka minimalne debljine: 2,5 mm - Okvir profila širine/debljine: 80 mm ili više - Ojačanja profila (čelične cijevi) debljine: 1,5 - 2,0 mm - Ukupna površina PVC stolarije: 58,90 m2 u 10 pozicija - Karakteristični prozor dimenzije: 310 x 190 cm (d x v) - kom 10 - Klupčica PVC dimenzije: 310 x 25 cm (dužina x širina) - kom 10
2.1. | Prozor višedjelni - 5,89 m2 | kom | 10 |  | 0
2.2. | Prozorska klupčica - 0,78 m2 | kom | 10 |  | 0
| Montaža nove PVC stolarije vijcima (turbo vijci dužine do 200 mm) i poliuretanska izolacijska pjena. Montaža mora osigurati da se stolarija postavi precizno centrirano u vodoravnom i horizontalnom smislu kako bi se onemogućilo prodiranje prašine, vlage ili vode u prostor; osigurati toplinske diletacije da zbog vremenskih uvjeta ne dođe do problema s funkcionalnošću krila (temp. rastezanje) . |  |  |  | 0
2.3. | Montaža PVC stolarije | m' | 100 |  | 0
2.4. | Montaža klupčica - 0,78 m2 | kom | 10 |  | 0
2.5. | Obrada vanjske i unutarnje špalete nakon ugradnje nove PVC stolarije - potrebno izvršiti popravak/obradu svih oštećenih unutarnjih i vanjskih špaleta u postojećem materijalu ugradnje do potpune gotovosti s gletanjem i bojanjem (100 m´ x 25 cm širine). | m2 | 25 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Iskazane dimenzije u troškovniku su orijentacione (+/- 1 cm); prije početka radioničke izrade, treba uzeti točne mjere postojećih otvora za stolariju na licu mjesta. Precizna izmjera otvora za stolariju ključna je za izradu stolarije koja će dimenzijama savršeno odgovarati te omogućiti montažu bez poteškoća.
Rok izvršenja: ___________________
Jamstveni rok: ___________________
pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja

## Prilog II-2
Prilog II-2
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK
RADOVI MONTAŽE NOVE PVC STOLARIJE I ALUMINIJSKE STOLARIJE, GRUPA 2. IZVOĐENJE RADOVA DEMONTAŽE STARE DRVENE STOLARIJE, DOBAVA I MONTAŽA NOVE ALUMINIJSKE STOLARIJE
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s naručiteljem i nadzornom službom za svaki pojedini slučaj. Sve mjere provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci naručitelja i nadzorne službe.
PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE GRADILIŠTA
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti. Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje. Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL I RAD
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
OTPADNI MATERIJAL
U cijeni stavke uračunato završno čišćenje gradilišta nakon završetka radova od svih ostataka te ispravno zbrinjavanje na deponiju. Zbrinjavanje otpada podrazumijeva i odvoz preuzetog otpada, a dinamika preuzimanja i zbrinjavanja otpada se također obavlja i sukcesivno tijekom obavljanja radova prema potrebama Naručitelja.
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | DEMONTAŽA STARE DRVENE STOLARIJE |  |  | 0 | 0
1.1. | Demontaža stare drvene stolarije izrezivanjem okvira uz minimalna oštećenja špaleta i zidova. U cijenu je uključen odvoz i zbrinjavanje šute, drvenih profila i stakla. | m' | 38 |  | 0
2. | DOBAVA I MONTAŽA NOVE ALU STOLARIJE
Dobava nove aluminijske stolarije izrađene od kvalitetnih profila s prekinutim termičkim mostom (termo profili). Kompletna alu stolarija treba biti zaštićena postupkom plastifikacije u boji po odabiru naručitelja. ALU profil treba imati minimalno pet zračnih komora ili više; profili trebaju biti u potpunosti ojačani pocinčanim čeličnim cijevima/profilima; boja: bijela; kvaliteta profila: otpornost od UV zračenja, dugovječnost i otpornost vremenskim utjecajima bez promjene boje profila stolarije. Ostakljenje IZO staklo 4 + 16 + 4 mm izvedbe niske emisije (low-E). Pozicija 1 - aluminijska stijena dimezija 380 x 237 cm (ŠxV) sastoji se od dva okna istih dimenzija (190x237 cm). Svako okno ima fiksni dio (donji) dim. (190x173 cm), a gornji dio okna je otklopni prozor dim. 190x64 cm. Oba okna se međusobno spajaju u jednu cjelinu - 9 m2. Pozicija 2 - aluminijska stijena sastavljena od dva okna; jedno okno su dvokrilna vrata od kojih su jedna vrata veća (dim. 110x210 cm), a druga vrata manja, otvaranje po potrebi (dim. 75x210 cm). Iznad vrata u istom okviru/oknu je otklopni prozor dim. 185x64 cm. Ukupno vanjske dimenzije okna je 185x274 cm. Drugo okno je dim. 190x237 cm, u donjem dijelu je fiksno dim. 190x173 cm, a u gornjem dijelu je otklopni prozor dim. 190x64 cm. Oba okna spajaju se u jednu cjelinu - 9,50 m2. Pozicija 3 - okno dimenzija 178x237 cm; donji dio okna fiksno dim. 178x173 cm, a gornji dio okna je otklopni prozor dim. 178x64 cm; ukupno 4,22 m2. Pozicija 4 - okno dimenzija 117x115 cm (ŠxV), prozor zaokretno/otklopni - 1,35 m2.
2.1. | Prozor - Pozicija 1 - 9 m2 | kom | 1 |  | 0
2.2. | Prozor - Pozicija 2 - 9,50 m2 | kom | 1 |  | 0
2.3. | Prozor - Pozicija 3 - 4,22 m2 | kom | 1 |  | 0
2.4. | Prozor - Pozicija 4 - 1,35 m2 | kom | 1 |  | 0
Montaža nove ALU stolarije vijcima (turbo vijci dužine do 200 mm) i poliuretanska izolacijska pjena. Montaža mora osigurati da se stolarija postavi precizno centrirano u vodoravnom i horizontalnom smislu kako bi se onemogućilo prodiranje prašine, vlage ili vode u prostor; osigurati toplinske diletacije da zbog vremenskih uvjeta ne dođe do problema s funkcionalnošću krila (temp. rastezanje) .
2.5. | Montaža ALU stolarije | m' | 38 |  | 0
2.6. | Obrada vanjske i unutarnje špalete nakon ugradnje nove aluminijske stolarije - potrebno izvršiti popravak/obradu svih oštećenih unutarnjih i vanjskih špaleta u postojećem materijalu ugradnje do potpune gotovosti s gletanjem i bojanjem (38 m´ x 25 cm širine). | m2 | 9.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Iskazane dimenzije u troškovniku su orijentacione (+/- 1 cm); prije početka radioničke izrade, treba uzeti točne mjere postojećih otvora za stolariju na licu mjesta. Precizna izmjera otvora za stolariju ključna je za izradu stolarije koja će dimenzijama savršeno odgovarati te omogućiti montažu bez poteškoća.
Rok izvršenja: ___________________
Jamstveni rok: ___________________
pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja